|  |
| --- |
|  **附表 2017年常德市城区二次供水1-3月监测结果明细** |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 1 | 常德市湘邮物业服务公司（紫金华庭） | 2月20日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 2 | 常德市和丰物业服务公司（城市丽景） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 3 | 常德市锦兴物业服务公司（梦里水乡） | 2月20日 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0 | ≥0.05 |
| 4 | 常德市华兴物业服务公司（振鑫公寓） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 5 | 常德市林业局 | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 6 | 常德市恒美物业服务公司（东方美景一期） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 7 | 常德共和酒店 | 2月20日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 8 | 常德市华兴物业服务公司（东门佳园） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 9 | 国网常德供电公司（电力新村） | 2月20日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 10 | 常德市万通物业服务公司（柳都水语） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 11 | 常德市康达物业服务公司（首创名苑） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 12 | 常德市金健物业服务公司（金色晓岛） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 13 | 七天投资有限公司常德武陵大道分公司 | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 14 | 常德市汤臣万豪酒店 | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 15 | 常德市三菱物业服务公司（鸿鑫城市花园） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 16 | 常德市广播电视台 | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 17 | 常德市宏大宾馆 | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 18 | 常德市凯悦大酒店 | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 19 | 常德市正点物业服务公司（成城时代广场） | 2月20日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 20 | 中国邮政集团公司常德分公司 | 2月20日 | 20 | 合格 |   |  |  |
| 21 | 常德市公路局 | 2月21日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 22 | 常德市人力资源和社会保障局（西苑） | 2月21日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 23 | 常德市顺源物业服务公司（华府天地） | 2月21日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 24 | 常德市国家安全局 | 2月21日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 25 | 常德市顶贯天逸大酒店 | 2月21日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 26 | 常德市地税局 | 2月21日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 27 | 常德市国际大酒店 | 2月21日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 28 | 常德市审计局 | 2月21日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 29 | 常德市阳光物业服务公司（华达幸福湾） | 2月21日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 30 | 常德市金泉物业服务公司（金城2008） | 2月21日 | 20 | 合格 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 31 | 常德市玖瑞物业服务公司（玫瑰苑） | 2月21日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 32 | 常德市华政物业服务公司（金华园） | 2月21日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 33 | 常德市泰新物业服务公司（向都国际） | 2月22日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 34 | 湖南省烟草公司常德市公司 | 2月22日 | 20 | 不合格 | 浑浊度 | 1.51 | ≤1 |
| 35 | 常德市金沙大酒店 | 2月22日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 36 | 常德市华东联物业服务公司（华信大厦） | 2月22日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 37 | 中国移动通信湖南公司常德分公司 | 2月22日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 38 | 湖南金龙玉凤集团酒店管理公司 | 2月22日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 39 | 中国人寿保险股份公司常德公司 | 2月22日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 40 | 常德市八百里酒店 | 2月22日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 41 | 常德市三棱物业服务公司（鸿鑫桃林） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 42 | 常德市金泰物业服务公司（溪水岸） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 43 | 国网常德供电公司（电力北三院） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 44 | 常德市军德物业服务公司（香格里拉•领域） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 45 | 常德市泰丰物业服务公司（德正园） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 46 | 常德市金泰物业服务公司（水榭花城·北城） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 47 | 常德市福吉物业服务公司（德鑫花苑） | 2月23日 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.04 | ≥0.05 |
| 48 | 常德市芷兰物业服务公司（讯华大厦） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 49 | 常德市金泰物业服务公司（水榭花城·西城） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 50 | 常德市金泰物业公司（水榭花城·中二美域） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 51 | 常德市美安物业服务公司（滨湖名苑） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 52 | 常德市泽云物业服务公司（泽云佳园） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 53 | 常德市泽云物业服务公司（泽云幸福里） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 54 | 常德市康都物业服务公司（荷塘月色） | 2月23日 | 20 | 不合格 | 游离余氯浑浊度 | 0.011.43 | ≥0.05≤1 |
| 55 | 常德市中业物业服务公司（金色家园） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 56 | 常德市康都物业服务公司（邮枢花园） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 57 | 常德市兴光龙物业服务公司（沙港花园） | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 58 | 常德市交通局鸿运嘉苑 | 2月23日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 59 | 常德市百诚达物业服务公司（东升大厦） | 2月27日 | 20 | 不合格 | 浑浊度 | 1.97 | ≤1 |
| 60 | 常德市顺源物业服务公司（金水岸） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 61 | 常德市美苑物业服务公司（美隆苑商居楼） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 62 | 常德市锦兴物业服务公司（望江名苑） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 63 | 常德市顺源物业服务公司（蓝钻公寓） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 64 | 常德市百信物业服务公司（美富华庭） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 65 | 常德市政务中心 | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 66 | 常德市福吉物业服务公司（美吉华庭） | 2月27日 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.03 | ≥0.05 |
| 67 | 常德市名居物业服务公司（郎峰•城市优品） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 68 | 常德市水利局 | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 69 | 常德市经房物业服务公司（滨江豪庭） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 70 | 常德市沁园春物业服务公司（都市美墅） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 71 | 常德市金城物业服务公司（金城领域） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 72 | 常德市金泰利物业公司（步步高商业广场） | 2月27日 | 34 | 不合格 | 游离余氯 | 0.04 | ≥0.05 |
| 73 | 常德市阳光物业服务公司（阳光鑫都） | 2月27日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 74 | 常德市中房物业服务公司（康桥蓝湾） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 75 | 常德市中房物业服务公司（康桥尚都） | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 76 | 常德市桃花源里酒店 | 2月27日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 77 | 常德市德华宾馆 | 2月28日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 78 | 湖南亚米酒店有限公司（常德朗州路店） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 79 | 常德市新晋物业服务公司（高山街不夜城） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 80 | 常德市康都物业服务公司（电力花苑） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 81 | 常德市百信物业公司（畔池街·左右领域）  | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 82 | 常德市金泰物业服务公司（金钻E组团） | 2月28日 | 20 | 合格 |   |  |  |
| 83 | 常德市金泰物业公司（金钻广场A组团） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 84 | 常德市金泰物业公司（水榭花城•中城17#） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 85 | 常德市市工商局 | 2月28日 | 20 | 合格 |   |  |  |
| 86 | 常德市中瀚物业服务公司（中瀚•假日大厦） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 87 | 常德市康达物业服务公司（首创大厦） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 88 | 常德市金泰物业（金钻广场D组瞰天下） | 2月28日 | 20 | 合格 |   |  |  |
| 89 | 常德市农村商业银行（总行） | 2月28日 | 20 | 不合格 | 游离余氯 | 0.02 | ≥0.05 |
| 90 | 常德市锦泰物业服务公司（柳城印象） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 91 | 常德市泰新物业服务公司（金福名苑） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 92 | 常德市公安局 | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 93 | 常德市尚城酒店 | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 94 | 中国农业银行股份公司常德分行 | 2月28日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 95 | 常德市武陵天济喜来登酒店 | 2月28日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 96 | 常德市华东联物业服务公司（芙蓉家园） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 97 | 常德市商务局 | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 98 | 常德市景泰物业服务公司（雅景苑） | 2月28日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 99 | 常德市九瑞物业服务公司（九重天花园） | 3月1日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 100 | 常德市华兴物业服务公司（都市捷座） | 3月1日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 101 | 常德市第四人民医院 | 3月1日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 102 | 常德市金泰物业（水榭花城•中城13、14#） | 3月1日 | 20\*2份 | 合格 |  |  |  |
| 103 | 常德市常德宾馆 | 3月1日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 104 | 常德华天大酒店 | 3月1日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 105 | 常德市巨立康服务公司（立康公寓） | 3月1日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 106 | 常德市新华宾馆 | 3月1日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 107 | 常德市百信物业服务公司（西城水恋） | 3月2日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 108 | 常德职业技术学院 | 3月2日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 109 | 常德市芷兰物业服务公司（学府家苑） | 3月2日 | 20 | 合格 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 110 | 常德市富瑞物业服务公司（芙蓉盛世B区） | 3月2日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 111 | 常德市人民政府电子政务管理办公室 | 3月2日 | 20 | 不合格 | 浑浊度 | 1.79 | ≤1 |
| 112 | 湖南五凌公司五强溪基地调度大楼 | 3月6日 | 34 | 合格 |  |  |  |
| 113 | 常德市泰新物业服务公司（育才湾南院） | 3月6日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 114 | 常德市华政物业服务公司（金天地小区） | 3月6日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 115 | 常德市福吉物业服务公司（水岸名苑） | 3月6日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 116 | 常德金汉物业服务有限公司（尊德天城一期）  | 3月8日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 117 | 常德市华东联物业服务公司（金华名苑）  | 3月8日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 118 | 常德市常盛物业服务有限公司（浙商广场） | 3月9日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 119 | 常德市经济适用住房开发中心（政和苑） | 3月9日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 120 | 常德市美景大厦物业管理公司（美景大厦） | 3月9日 | 20 | 不合格 | 总大肠菌群 | 8 | 不得检出 |
| 121 | 常德市委党校 | 3月9日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 122 | 喜来登天济公馆 | 3月13日 | 20 | 合格 |  |  |  |
| 123 | 湖南中烟常德卷烟厂（芙蓉大夏） | 3月14日 | 34\*2份 | 合格 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监测单位** | **监测时间** | **监测项目** | **监测结果** |
| **合 格** | **不合格** |
| **项目** | **检测值** | **标准值** |
| 124 | 湖南中烟常德卷烟厂（厂办大楼） | 3月14日 | 34\*2份 | 合格 |  |  |  |
| 125 | 常德市金泰物业服务公司（水榭花城·中城一品） | 3月22日 | 20 | 合格 |  |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |