## Sheet1
常德市卫健委需求清单
序号 | 项目名称 | 规格、服务要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 数据机房设备维保服务项目 | 华为磁盘整列 S5500 | 台 | 1 | 质保截止时间：2014年
2 |  | 华为存储扩展柜 D200 | 台 | 1 | 质保截止时间：2016年
3 |  | 华为交换机S5700-52C-EI | 台 | 1 | 质保截止时间：2015年
4 |  | 华为交换机S5700-28C-EI | 台 | 2 | 质保截止时间：2014年
5 |  | 三层交换机S5720S-28P-SI-AC | 台 | 1 | 质保截止时间：2018年
6 |  | 华为S1720-28GWR-4P | 台 | 1 | 质保截止时间：2018年
7 |  | 易事特主机EA38820H | 台 | 1 | 质保截止时间：2014年
8 |  | 浪潮英信NF5220 | 台 | 5 | 质保截止时间：2014年
9 |  | DELL服务器 R910 | 台 | 2 | 质保截止时间：2014年
10 |  | DELL服务器 R710 | 台 | 5 | 质保截止时间：2014年
11 |  | 博华防火墙FWS-S4000-L608 | 台 | 1 | 质保截止时间：2013年
12 |  | 华为核心交换机 S7706 | 台 | 2 | 质保截止时间：2020年
13 |  | EMC DataDomain 2200 | 台 | 1 | 质保截止时间：2016年
14 |  | Oracle数据库 | 套 | 1 | 质保截止时间：2014年
15 |  | 华为Fusion Compute虚拟化 | 套 | 1 | 质保截止时间：2017年
16 |  | 华为服务器 RH5885V2 | 台 | 7 | 质保截止时间：2017年
17 |  | 博科DS300 光纤交换机 | 台 | 1 | 质保截止时间：2014年
18 |  | 深信服 VPN | 台 | 1 | 质保截止时间：2017年
19 |  | 天清汉马USG-FW-310-T-NF1608 | 台 | 1 | 质保截止时间：2024年